## Slide 1: Seminář ČSTN „ČESKÉ NORMY“ Čejkovice – 12.-13.9.2022
Ing. Petr Krzywoń, TnG-Air Ostrava
Tepelná čerpadla, fotovoltaika, normy

## Slide 2: Základní typy tepelných čerpadel
Vzduch - Vzduch
Země (Voda) – Voda
Vzduch- Voda

## Slide 3: Tepelné čerpadlo princip

## Slide 4: Vzduch - Voda
https://onlineschool.cz/termomechanika/carnotuv-cyklus/
Monoblok
Split

## Slide 5: Tepelné čerpadlo typ „monoblok“

## Slide 6: Tepelné čerpadlo typ „split“

## Slide 7
Radiátory, podlahové topení
Monoblok
Monoblok jednotka

## Slide 8
Radiátory, podlahové topení
Split
Splitová jednotka

## Slide 9
Invertní technologie
Umožňuje regulovat výkon podle aktuální potřeby – tím dochází ke snížení spotřeby energie, zvýšení spolehlivosti a prodloužení životnosti.

## Slide 10: Tepelné čerpadlo
topný faktor (COP)
vyjadřuje zhodnocení vstupní energie
obecně se hovoří o topném faktoru „3“
uvádí se takto: nominální výkon 10 kW, ale
A7/W35 5,36 kW
A2/W35 4,1 kW
A-7/W35 2,8 kW

## Slide 11: Tepelné čerpadlo

## Slide 12: Tepelné čerpadlo

## Slide 13: Tepelné čerpadlo

## Slide 14: Tepelné čerpadlo

## Slide 15: Tepelné čerpadlo

## Slide 16: Tepelné čerpadlo v českých normách
Stupeň | Znak | Číslo | Dat. vydání | Název | Cena
ČSNEN | 060401 | 15316-4-2 | 1.5.2020 | Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-2: Výroba tepla pro vytápění, tepelná čerpadla, Modul M3-8-2, M8-8-2. | 539
ČSNEN | 060404 | 15450 | 1.11.2011 | Tepelné soustavy v budovách - Navrhování tepelných soustav s tepelnými čerpadly. | 394,9
ČSNEN | 061430 | 13203-5 | 1.9.2019 | Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 5: Hodnocení spotřeby elektrické energie spotřebičů na plynná paliva kombinovaných s elektrickými tepelnými čerpadly (Norma k přímému použití jako ČSN). | 493,9
ČSNEN | 061530 | 16905-1 | 1.9.2017 | Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 1: Termíny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN). | 317,9
ČSNEN | 061530 | 16905-2 | 1.7.2020 | Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 2: Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN). | 493,9
ČSNEN | 061530 | 16905-3 | 1.9.2017 | Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 3: Zkušební podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN). | 306,9
ČSNEN | 061530 | 16905-4 | 1.9.2017 | Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 4: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN). | 698,5
ČSNEN | 061530 | 16905-5 | 1.9.2017 | Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 5: Výpočet sezónních výkonů v režimu ohřevu a chlazení (Norma k přímému použití jako ČSN). | 493,9
ČSNEN | 120554 | 16573 | 1.9.2017 | Větrání budov - Zkoušení vlastností prvků obytných budov - Multifunkční větrací jednotky pro samostatné rodinné domy, obsahující tepelná čerpadla (Norma k přímému použití jako ČSN). | 515,9
ČSNEN | 140120 | 13313 | 1.6.2011 | Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Odborná způsobilost osob. | 306,9
ČSNEN | 140647 | 378-1+A1 | 1.5.2021 | Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby (Norma k přímému použití jako ČSN). | 539
ČSNEN | 140647 | 378-2 | 1.10.2017 | Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace. | 539
ČSNEN | 140647 | 378-3+A1 | 1.5.2021 | Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob (Norma k přímému použití jako ČSN). | 306,9
ČSNEN | 140647 | 378-4+A1 | 1.3.2020 | Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace (Norma k přímému použití jako ČSN). | 317,9
ČSNEN | 142006 | 13136+A1 | 1.10.2019 | Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Pojistná zařízení proti překročení tlaku a jim příslušná potrubí - Výpočtové postupy. | 317,9
ČSNEN | 142007 | 1861 | 1.8.1999 | Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Schémata okruhů zařízení a schémata potrubí a přístrojů - Uspořádání a značky. | 317,9
ČSNEN | 142010 | 12263 | 1.12.1999 | Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní spínací zařízení k omezování tlaku - Požadavky a zkoušky. | 202,4
ČSNENISO | 142013 | 14903 | 1.10.2018 | Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Kvalifikace těsnosti součástí a spojů (Norma k přímému použití jako ČSN). | 394,9
ČSNENISO | 142014 | 21922 | 1.5.2022 | Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Ventily - Požadavky, zkoušení a značení (Norma k přímému použití jako ČSN). | 698,5
ČSNEN | 142015 | 12178 | 1.5.2017 | Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Hladinoznaky - Požadavky, zkoušení a značení (Norma k přímému použití jako ČSN). | 202,4

## Slide 17: Sluneční energie
Sluneční energii, která dopadá na zemi lze použít pro účely výroby tepla nebo elektrické energie
Formu využití pro výrobu tepla a ohřev TUV nazýváme „fototermikou“ a technické zařízení „termosolární kolektor“
Výrobu elektrické energie nazýváme „fotovoltaikou“ a technické zařízení „fotovoltaický kolektor“
Výkon fotovoltaických kolektorů je udáván v jednotkách Watt peak (Wp). Jedná se o max. výkon panelů za ideálních podmínek

## Slide 18: Fotovoltaické elektrárny
Fotovoltaický efekt:
Transformace slunečního světla přímo na elektrickou energii.
Fotovoltaické články– zařízení, které transformuje sluneční světlo přímo na elektrickou energii.
Fotovoltaické panely- spojené křemíkové články, které generují elektřinu s napětím12 nebo 24 V a výkonu dokonce i 500W
Konventor (střídač) - přeměňuje stejnosměrné napětí s hodnotou 12 nebo 24 V na střídavé napětí 230 V, které se nachází v každé zásuvce.

## Slide 19: Fotovoltaické elektrárny
Baterie
Pylontech
Huawei
BYD

## Slide 20: Fotovoltaické elektrárny
Střídače
Solax
Goodwe
Fronius

## Slide 21: Fotovoltaické elektrárny
FVE panely
Sun Power
Solartec
100vky dalších

## Slide 22: Fotovoltaické elektrárny
FVE panely
Monokrystalické (ú 22%)
Polykrystalické (ú 17%)
Amorfní (ú 14%)

## Slide 23: Fotovoltaické elektrárny
Typy fotovoltaických elektráren
ostrovní (off grid)
hybridní (ostrovní s akumulací, síť paralelně jako záloha)
síťová (on grid)

## Slide 24: Fotovoltaické elektrárny
Možnosti zapojení FVE panelů
sériové
paralelní
sériovo-paralelní

## Slide 25
Stupeň | Znak | Číslo | Dat. vydání | Název | Cena
ČSNEN | 060401 | 15316-4-3 | 1.11.2019 | Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-3: Výroba tepla, solární tepelné a fotovoltaické soustavy, Modul M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3. | 698,5
ČSNEN | 310540 | 16603-20-08 | 1.4.2015 | Kosmické inženýrství - Část 20-08: Fotovoltaické sestavy a součásti (Norma k přímému použití jako ČSN). | 1094,5
ČSN | 332000 | 332000-7-712-ed.2 | 1.10.2016 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Fotovoltaické (PV) systémy. | 306,9
ČSNEN | 341392 | 61643-31 | 1.10.2019 | Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 31: Požadavky a zkoušky pro SPD ve fotovoltaických instalacích. | 493,9
ČSNCLC/TS | 341394 | 50539-12 | 1.5.2013 | Ochrany před přepětím nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC - Část 12: Zásady výběru a použití - SPD připojená do fotovoltaických instalací. | 202,4
ČSNIEC | 347029 | 62930 | 1.2.2021 | Elektrické kabely pro fotovoltaické systémy se stejnosměrným napětím 1,5 kV. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). | 317,9
ČSNEN | 347113 | 50618 | 1.10.2015 | Elektrické kabely pro fotovoltaické systémy. | 317,9
ČSNEN | 354701 | 60269-6 | 1.12.2011 | Pojistky nízkého napětí - Část 6: Doplňující požadavky na pojistkové vložky pro ochranu solárních fotovoltaických energetických systémů. | 317,9
ČSNEN | 364365 | 61427-1 | 1.1.2014 | Akumulátorové články a baterie pro akumulaci obnovitelné energie - Obecné požadavky a metody zkoušek - Část 1: Fotovoltaické aplikace bez připojení k rozvodné síti. | 202,4
ČSNCLC/TS | 364600 | 61836 | 1.3.2012 | Solární fotovoltaické energetické systémy - Termíny, definice a značky. | 539
ČSNEN | 364601 | 60891-ed.2 | 1.10.2010 | Fotovoltaické součástky - Postupy pro korekce teploty a ozařování na změřených voltampérových charakteristikách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). | 317,9
ČSNEN | 364604 | 60904-1-ed.2 | 1.6.2007 | Fotovoltaické součástky - Část 1: Měření fotovoltaických voltampérových charakteristik. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 30.10.2023). | 317,9
ČSNEN | 364604 | 60904-1-ed.2:2007/Z1 | 1.7.2021 | Fotovoltaické součástky - Část 1: Měření fotovoltaických voltampérových charakteristik. | 26,4
ČSNENIEC | 364604 | 60904-1-ed.3 | 1.7.2021 | Fotovoltaické součástky - Část 1: Měření fotovoltaických voltampérových charakteristik. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). | 394,9
ČSNEN | 364604 | 60904-1-1 | 1.2.2018 | Fotovoltaické součástky - Část 1-1: Měření voltampérových charakteristik fotovoltaických (PV) součástek s více přechody (Norma k přímému použití jako ČSN). | 306,9
ČSNEN | 364604 | 60904-2-ed.3 | 1.10.2015 | Fotovoltaické součástky - Část 2: Požadavky na referenční fotovoltaické součástky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). | 306,9
ČSNENIEC | 364604 | 60904-3-ed.4 | 1.11.2019 | Fotovoltaické součástky - Část 3: Zásady měření pro zemské fotovoltaické (PV) solární součástky s referenčními údaji spektrálního rozložení ozařování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). | 515,9
Fotovoltaika v českých normách

## Slide 26
Děkuji za pozornost
Ing. Petr Krzywoń